Этот файл был создан Oracle Reports. Просматривайте документ в режиме Разметки страниц.
стр 1 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
1
N фид 
ТП-27 Тр-р №27
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    11698. 617500
    11698. 905000
    11699. 217500
    11699. 518000
    11699. 821500
    11700. 138500
    11700. 459500
    11700. 803000
    11701. 225500
    11701. 909500
    11702. 624000
    11703. 332000
    11703. 951500
    11704. 602500
    11705. 250000
    11705. 919500
    11706. 645000
    11707. 434500
    11708. 066500
    11708. 756500
    11709. 372000
    11709. 803500
    11710. 215000
    11710. 543000
    11710. 804500
показания 
счетчика 

         86. 25
         93. 75
         90. 15
         91. 05
         95. 10
         96. 30
        103. 05
        126. 75
        205. 20
        214. 35
        212. 40
        185. 85
        195. 30
        194. 25
        200. 85
        217. 65
        236. 85
        189. 60
        207. 00
        184. 65
        129. 45
        123. 45
         98. 40
         78. 45
расход АЭ 
(кВтч) 
     2150. 610000
     2150. 655500
     2150. 710000
     2150. 760000
     2150. 812500
     2150. 869000
     2150. 916500
     2150. 958000
     2151. 011500
     2151. 140000
     2151. 335000
     2151. 519500
     2151. 671000
     2151. 815000
     2151. 943500
     2152. 121000
     2152. 307000
     2152. 496500
     2152. 642500
     2152. 772500
     2152. 878500
     2152. 944000
     2153. 009500
     2153. 062000
     2153. 099000
показания 
счетчика 

         13. 65
         16. 35
         15. 00
         15. 75
         16. 95
         14. 25
         12. 45
         16. 05
         38. 55
         58. 50
         55. 35
         45. 45
         43. 20
         38. 55
         53. 25
         55. 80
         56. 85
         43. 80
         39. 00
         31. 80
         19. 65
         19. 65
         15. 75
         11. 10
расход РЭ 
(кварч) 

  . 988
  . 985
  . 986
  . 985
  . 984
  . 989
  . 993
  . 992
  . 983
  . 965
  . 968
  . 971
  . 976
  . 981
  . 967
  . 969
  . 972
  . 974
  . 983
  . 985
  . 989
  . 988
  . 987
  . 990

         87. 32
         95. 17
         91. 39
         92. 40
         96. 60
         97. 35
        103. 80
        127. 76
        208. 79
        222. 19
        219. 49
        191. 33
        200. 02
        198. 04
        207. 79
        224. 69
        243. 58
        194. 59
        210. 64
        187. 37
        130. 93
        125. 00
         99. 65
         79. 23

    . 16
    . 17
    . 17
    . 17
    . 18
    . 15
    . 12
    . 13
    . 19
    . 27
    . 26
    . 24
    . 22
    . 20
    . 27
    . 26
    . 24
    . 23
    . 19
    . 17
    . 15
    . 16
    . 16
    . 14
        782. 40
      1 625. 85
      1 247. 85
      3 656. 10
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        120. 45
        388. 65
        237. 60
        746. 70
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
17676208
1110152641
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         97. 80
        203. 23
        155. 98
        152. 34
  актив. квтч
  реактив. кварч
         15. 06
         48. 58
         29. 70
         31. 11
  полная  ква
         98. 95
        208. 96
        158. 78
        155. 48
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 2 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
2
N фид 
ТП-3 Тр-р №8
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    23233. 002400
    23234. 172400
    23235. 338800
    23236. 521600
    23237. 729600
    23238. 790800
    23239. 761200
    23240. 756400
    23241. 984400
    23243. 512000
    23245. 069200
    23246. 697200
    23248. 318000
    23249. 944000
    23251. 545200
    23253. 125600
    23254. 739200
    23256. 277600
    23257. 652800
    23258. 888000
    23260. 067600
    23261. 259200
    23262. 516800
    23263. 754400
    23264. 981600
показания 
счетчика 

        280. 80
        279. 94
        283. 87
        289. 92
        254. 69
        232. 90
        238. 85
        294. 72
        366. 62
        373. 73
        390. 72
        388. 99
        390. 24
        384. 29
        379. 30
        387. 26
        369. 22
        330. 05
        296. 45
        283. 10
        285. 98
        301. 82
        297. 02
        294. 53
расход АЭ 
(кВтч) 
    10148. 672000
    10149. 130400
    10149. 590400
    10149. 996000
    10150. 422000
    10150. 802000
    10151. 160000
    10151. 540000
    10152. 000400
    10152. 570800
    10153. 171600
    10153. 766000
    10154. 386800
    10155. 006800
    10155. 576400
    10156. 160000
    10156. 825600
    10157. 414000
    10157. 933600
    10158. 385200
    10158. 826800
    10159. 195200
    10159. 623600
    10160. 038400
    10160. 462000
показания 
счетчика 

        110. 02
        110. 40
         97. 34
        102. 24
         91. 20
         85. 92
         91. 20
        110. 50
        136. 90
        144. 19
        142. 66
        148. 99
        148. 80
        136. 70
        140. 06
        159. 74
        141. 22
        124. 70
        108. 38
        105. 98
         88. 42
        102. 82
         99. 55
        101. 66
расход РЭ 
(кварч) 

  . 931
  . 930
  . 946
  . 943
  . 941
  . 938
  . 934
  . 936
  . 937
  . 933
  . 939
  . 934
  . 934
  . 942
  . 938
  . 924
  . 934
  . 935
  . 939
  . 937
  . 955
  . 947
  . 948
  . 945

        301. 58
        300. 92
        300. 10
        307. 42
        270. 52
        248. 24
        255. 67
        314. 75
        391. 35
        400. 58
        415. 95
        416. 55
        417. 65
        407. 88
        404. 33
        418. 92
        395. 30
        352. 82
        315. 64
        302. 29
        299. 34
        318. 86
        313. 26
        311. 58

    . 39
    . 39
    . 34
    . 35
    . 36
    . 37
    . 38
    . 37
    . 37
    . 39
    . 37
    . 38
    . 38
    . 36
    . 37
    . 41
    . 38
    . 38
    . 37
    . 37
    . 31
    . 34
    . 34
    . 35
      2 155. 68
      3 061. 15
      2 458. 18
      7 675. 01
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        798. 82
      1 158. 05
        872. 74
      2 829. 60
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110152641
1110152481
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        269. 46
        382. 64
        307. 27
        319. 79
  актив. квтч
  реактив. кварч
         99. 85
        144. 76
        109. 09
        117. 90
  полная  ква
        287. 37
        409. 11
        326. 06
        340. 83
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 3 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
3
N фид 
ТП-3 Тр-р №5
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    21388. 892000
    21389. 990800
    21391. 082000
    21392. 194800
    21393. 325200
    21394. 321600
    21395. 236000
    21396. 178000
    21397. 348400
    21398. 816400
    21400. 313200
    21401. 881600
    21403. 443200
    21405. 005600
    21406. 542000
    21408. 062000
    21409. 606800
    21411. 076000
    21412. 382400
    21413. 548800
    21414. 657200
    21415. 776400
    21416. 957200
    21418. 119600
    21419. 268400
показания 
счетчика 

        263. 71
        261. 89
        267. 07
        271. 30
        239. 14
        219. 46
        226. 08
        280. 90
        352. 32
        359. 23
        376. 42
        374. 78
        374. 98
        368. 74
        364. 80
        370. 75
        352. 61
        313. 54
        279. 94
        266. 02
        268. 61
        283. 39
        278. 98
        275. 71
расход АЭ 
(кВтч) 
     4997. 434000
     4997. 702000
     4997. 970400
     4998. 192000
     4998. 428400
     4998. 627600
     4998. 810000
     4999. 014800
     4999. 295200
     4999. 670800
     5000. 077200
     5000. 477200
     5000. 900800
     5001. 318800
     5001. 686800
     5002. 074800
     5002. 534400
     5002. 921200
     5003. 244800
     5003. 503200
     5003. 751600
     5003. 924800
     5004. 160000
     5004. 380800
     5004. 610400
показания 
счетчика 

         64. 32
         64. 42
         53. 18
         56. 74
         47. 81
         43. 78
         49. 15
         67. 30
         90. 14
         97. 54
         96. 00
        101. 66
        100. 32
         88. 32
         93. 12
        110. 30
         92. 83
         77. 66
         62. 02
         59. 62
         41. 57
         56. 45
         52. 99
         55. 10
расход РЭ 
(кварч) 

  . 972
  . 971
  . 981
  . 979
  . 981
  . 981
  . 977
  . 972
  . 969
  . 965
  . 969
  . 965
  . 966
  . 972
  . 969
  . 958
  . 967
  . 971
  . 976
  . 976
  . 988
  . 981
  . 982
  . 981

        271. 44
        269. 69
        272. 32
        277. 17
        243. 87
        223. 78
        231. 36
        288. 84
        363. 67
        372. 24
        388. 46
        388. 33
        388. 16
        379. 17
        376. 50
        386. 81
        364. 62
        323. 01
        286. 72
        272. 61
        271. 81
        288. 96
        283. 96
        281. 16

    . 24
    . 25
    . 20
    . 21
    . 20
    . 20
    . 22
    . 24
    . 26
    . 27
    . 26
    . 27
    . 27
    . 24
    . 26
    . 30
    . 26
    . 25
    . 22
    . 22
    . 15
    . 20
    . 19
    . 20
      2 029. 54
      2 942. 02
      2 318. 78
      7 290. 34
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        446. 69
        777. 41
        498. 24
      1 722. 34
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
1110152481
1110152599
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        253. 69
        367. 75
        289. 85
        303. 76
  актив. квтч
  реактив. кварч
         55. 84
         97. 18
         62. 28
         71. 76
  полная  ква
        259. 76
        380. 37
        296. 46
        312. 13
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 4 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
4
N фид 
ТП-11 Тр-р №7
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктн =1
1110152599
11109514
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 5 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
5
N фид 
ТП-22 Тр-р №26
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    17145. 486500
    17145. 722500
    17145. 956000
    17146. 189000
    17146. 425500
    17146. 662000
    17146. 907000
    17147. 201500
    17147. 713000
    17148. 503000
    17149. 513500
    17150. 498000
    17151. 470500
    17152. 439500
    17153. 377000
    17154. 329500
    17155. 261500
    17156. 151000
    17156. 848500
    17157. 375000
    17157. 795000
    17158. 136500
    17158. 422000
    17158. 670500
    17158. 907000
показания 
счетчика 

         70. 80
         70. 05
         69. 90
         70. 95
         70. 95
         73. 50
         88. 35
        153. 45
        237. 00
        303. 15
        295. 35
        291. 75
        290. 70
        281. 25
        285. 75
        279. 60
        266. 85
        209. 25
        157. 95
        126. 00
        102. 45
         85. 65
         74. 55
         70. 95
расход АЭ 
(кВтч) 
     5239. 385500
     5239. 444500
     5239. 506000
     5239. 568500
     5239. 633000
     5239. 698500
     5239. 762500
     5239. 841000
     5239. 936000
     5240. 156500
     5240. 633000
     5241. 102000
     5241. 638000
     5242. 302000
     5242. 921000
     5243. 576000
     5244. 221500
     5244. 847500
     5245. 491000
     5246. 151000
     5246. 574000
     5246. 846500
     5247. 090500
     5247. 332000
     5247. 573500
показания 
счетчика 

         17. 70
         18. 45
         18. 75
         19. 35
         19. 65
         19. 20
         23. 55
         28. 50
         66. 15
        142. 95
        140. 70
        160. 80
        199. 20
        185. 70
        196. 50
        193. 65
        187. 80
        193. 05
        198. 00
        126. 90
         81. 75
         73. 20
         72. 45
         72. 45
расход РЭ 
(кварч) 

  . 970
  . 967
  . 966
  . 965
  . 964
  . 968
  . 966
  . 983
  . 963
  . 904
  . 903
  . 876
  . 825
  . 835
  . 824
  . 822
  . 818
  . 735
  . 624
  . 705
  . 782
  . 760
  . 717
  . 700

         72. 98
         72. 44
         72. 37
         73. 54
         73. 62
         75. 97
         91. 43
        156. 07
        246. 06
        335. 16
        327. 15
        333. 13
        352. 40
        337. 03
        346. 79
        340. 11
        326. 31
        284. 70
        253. 28
        178. 83
        131. 07
        112. 67
        103. 96
        101. 40

    . 25
    . 26
    . 27
    . 27
    . 28
    . 26
    . 27
    . 19
    . 28
    . 47
    . 48
    . 55
    . 69
    . 66
    . 69
    . 69
    . 70
    . 92
   1. 25
   1. 01
    . 80
    . 85
    . 97
   1. 02
        667. 95
      2 264. 55
      1 093. 65
      4 026. 15
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        165. 15
      1 285. 65
      1 005. 60
      2 456. 40
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
11109514
1110150663
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         83. 49
        283. 07
        136. 71
        167. 76
  актив. квтч
  реактив. кварч
         20. 64
        160. 71
        125. 70
        102. 35
  полная  ква
         86. 01
        325. 51
        185. 71
        196. 51
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 6 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
7
N фид 
ТП-1 Тр-р №3
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
     4892. 198800
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
     1775. 504000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110150663
1110151872
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 7 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
8
N фид 
ТП-1 Тр-р №14
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
     4715. 965600
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030000
     2742. 030400
     2742. 030800
     2742. 031200
     2742. 032000
     2742. 032400
     2742. 033200
     2742. 033600
     2742. 034000
     2742. 034400
     2742. 034400
     2742. 034400
     2742. 034400
     2742. 034400
     2742. 034400
     2742. 034400
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 10
           . 10
           . 10
           . 19
           . 10
           . 19
           . 10
           . 10
           . 10
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 10
           . 10
           . 10
           . 19
           . 10
           . 19
           . 10
           . 10
           . 10

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 86
           . 19
          1. 06
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110151872
1109150172
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 11
           . 02
           . 04
  полная  ква

           . 11
           . 02
           . 04
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 8 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
9
N фид 
ТП-1 Тр-р №4
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    16868. 214800
    16868. 988000
    16869. 791200
    16870. 580800
    16871. 411200
    16872. 221600
    16873. 048000
    16874. 048800
    16875. 417200
    16877. 181600
    16879. 267600
    16881. 557600
    16883. 827200
    16886. 088400
    16888. 473600
    16890. 878000
    16893. 246400
    16895. 479600
    16897. 392000
    16898. 818000
    16900. 040800
    16901. 122800
    16902. 138000
    16903. 124800
    16904. 042800
показания 
счетчика 

        185. 57
        192. 77
        189. 50
        199. 30
        194. 50
        198. 34
        240. 19
        328. 42
        423. 46
        500. 64
        549. 60
        544. 70
        542. 69
        572. 45
        577. 06
        568. 42
        535. 97
        458. 98
        342. 24
        293. 47
        259. 68
        243. 65
        236. 83
        220. 32
расход АЭ 
(кВтч) 
     5016. 734400
     5016. 938000
     5017. 181200
     5017. 429200
     5017. 681600
     5017. 938400
     5018. 205600
     5018. 558000
     5019. 040800
     5019. 671200
     5020. 384800
     5021. 184000
     5021. 946800
     5022. 570800
     5023. 288000
     5024. 018400
     5024. 725200
     5025. 364000
     5025. 954400
     5026. 392800
     5026. 752800
     5027. 090400
     5027. 396400
     5027. 710400
     5028. 009200
показания 
счетчика 

         48. 86
         58. 37
         59. 52
         60. 58
         61. 63
         64. 13
         84. 58
        115. 87
        151. 30
        171. 26
        191. 81
        183. 07
        149. 76
        172. 13
        175. 30
        169. 63
        153. 31
        141. 70
        105. 22
         86. 40
         81. 02
         73. 44
         75. 36
         71. 71
расход РЭ 
(кварч) 

  . 967
  . 957
  . 954
  . 957
  . 953
  . 952
  . 943
  . 943
  . 942
  . 946
  . 944
  . 948
  . 964
  . 958
  . 957
  . 958
  . 961
  . 956
  . 956
  . 959
  . 955
  . 957
  . 953
  . 951

        191. 89
        201. 41
        198. 63
        208. 30
        204. 03
        208. 45
        254. 65
        348. 26
        449. 67
        529. 12
        582. 11
        574. 65
        562. 97
        597. 77
        603. 09
        593. 19
        557. 46
        480. 35
        358. 05
        305. 93
        272. 03
        254. 48
        248. 53
        231. 70

    . 26
    . 30
    . 31
    . 30
    . 32
    . 32
    . 35
    . 35
    . 36
    . 34
    . 35
    . 34
    . 28
    . 30
    . 30
    . 30
    . 29
    . 31
    . 31
    . 29
    . 31
    . 30
    . 32
    . 33
      1 728. 58
      4 279. 01
      2 591. 14
      8 598. 72
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        553. 54
      1 364. 26
        788. 16
      2 705. 95
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктн =1
1109150172
13078814
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        216. 07
        534. 88
        323. 89
        358. 28
  актив. квтч
  реактив. кварч
         69. 19
        170. 53
         98. 52
        112. 75
  полная  ква
        226. 88
        561. 40
        338. 54
        375. 60
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 9 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
10
N фид 
ТП-26 Тр-р №32
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    22211. 770000
    22212. 233500
    22212. 687500
    22213. 110000
    22213. 515000
    22213. 900000
    22214. 356500
    22214. 827000
    22215. 571500
    22216. 770000
    22217. 916000
    22219. 247500
    22220. 574500
    22221. 869000
    22223. 029500
    22224. 221000
    22225. 448000
    22226. 708000
    22228. 014000
    22229. 081000
    22229. 801500
    22230. 530500
    22231. 191000
    22231. 787000
    22232. 281500
показания 
счетчика 

        139. 05
        136. 20
        126. 75
        121. 50
        115. 50
        136. 95
        141. 15
        223. 35
        359. 55
        343. 80
        399. 45
        398. 10
        388. 35
        348. 15
        357. 45
        368. 10
        378. 00
        391. 80
        320. 10
        216. 15
        218. 70
        198. 15
        178. 80
        148. 20
расход АЭ 
(кВтч) 
    11668. 252000
    11668. 460000
    11668. 678500
    11668. 896500
    11669. 101500
    11669. 295500
    11669. 533000
    11669. 724500
    11669. 992500
    11670. 457500
    11670. 970500
    11671. 528500
    11672. 053500
    11672. 573000
    11673. 065000
    11673. 566500
    11674. 052000
    11674. 617500
    11675. 163500
    11675. 614000
    11675. 929500
    11676. 303500
    11676. 658000
    11676. 981000
    11677. 227500
показания 
счетчика 

         62. 40
         65. 55
         65. 40
         61. 50
         58. 20
         71. 25
         57. 45
         80. 40
        139. 50
        153. 90
        167. 40
        157. 50
        155. 85
        147. 60
        150. 45
        145. 65
        169. 65
        163. 80
        135. 15
         94. 65
        112. 20
        106. 35
         96. 90
         73. 95
расход РЭ 
(кварч) 

  . 912
  . 901
  . 889
  . 892
  . 893
  . 887
  . 926
  . 941
  . 932
  . 913
  . 922
  . 930
  . 928
  . 921
  . 922
  . 930
  . 912
  . 923
  . 921
  . 916
  . 890
  . 881
  . 879
  . 895

        152. 41
        151. 15
        142. 63
        136. 18
        129. 33
        154. 38
        152. 39
        237. 38
        385. 66
        376. 67
        433. 11
        428. 12
        418. 46
        378. 15
        387. 82
        395. 87
        414. 32
        424. 66
        347. 46
        235. 96
        245. 80
        224. 89
        203. 37
        165. 63

    . 45
    . 48
    . 52
    . 51
    . 50
    . 52
    . 41
    . 36
    . 39
    . 45
    . 42
    . 40
    . 40
    . 42
    . 42
    . 40
    . 45
    . 42
    . 42
    . 44
    . 51
    . 54
    . 54
    . 50
      1 140. 45
      2 962. 95
      2 049. 90
      6 153. 30
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        522. 15
      1 217. 85
        952. 65
      2 692. 65
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктн =1
13078814
20360349
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        142. 56
        370. 37
        256. 24
        256. 39
  актив. квтч
  реактив. кварч
         65. 27
        152. 23
        119. 08
        112. 19
  полная  ква
        156. 79
        400. 43
        282. 56
        279. 86
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 10 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
11
N фид 
ТП-25 Тр-р №25
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    17563. 311500
    17563. 611500
    17563. 919000
    17564. 218000
    17564. 527000
    17564. 824500
    17565. 150000
    17565. 618000
    17566. 330500
    17567. 114000
    17568. 147000
    17569. 161000
    17570. 133000
    17571. 266000
    17572. 181000
    17573. 071000
    17573. 880500
    17574. 642500
    17575. 269000
    17575. 772500
    17576. 203000
    17576. 595000
    17576. 952500
    17577. 311000
    17577. 662000
показания 
счетчика 

         90. 00
         92. 25
         89. 70
         92. 70
         89. 25
         97. 65
        140. 40
        213. 75
        235. 05
        309. 90
        304. 20
        291. 60
        339. 90
        274. 50
        267. 00
        242. 85
        228. 60
        187. 95
        151. 05
        129. 15
        117. 60
        107. 25
        107. 55
        105. 30
расход АЭ 
(кВтч) 
     4324. 409500
     4324. 479000
     4324. 550500
     4324. 624500
     4324. 699500
     4324. 775000
     4324. 852500
     4324. 956500
     4325. 086500
     4325. 298500
     4325. 552000
     4325. 794000
     4326. 035000
     4326. 267500
     4326. 456000
     4326. 664500
     4326. 831000
     4326. 987000
     4327. 123000
     4327. 226000
     4327. 317500
     4327. 401000
     4327. 473500
     4327. 546000
     4327. 614500
показания 
счетчика 

         20. 85
         21. 45
         22. 20
         22. 50
         22. 65
         23. 25
         31. 20
         39. 00
         63. 60
         76. 05
         72. 60
         72. 30
         69. 75
         56. 55
         62. 55
         49. 95
         46. 80
         40. 80
         30. 90
         27. 45
         25. 05
         21. 75
         21. 75
         20. 55
расход РЭ 
(кварч) 

  . 974
  . 974
  . 971
  . 972
  . 969
  . 973
  . 976
  . 984
  . 965
  . 971
  . 973
  . 971
  . 980
  . 979
  . 974
  . 979
  . 980
  . 977
  . 980
  . 978
  . 978
  . 980
  . 980
  . 981

         92. 38
         94. 71
         92. 41
         95. 39
         92. 08
        100. 38
        143. 82
        217. 28
        243. 50
        319. 09
        312. 74
        300. 43
        346. 98
        280. 26
        274. 23
        247. 93
        233. 34
        192. 33
        154. 18
        132. 03
        120. 24
        109. 43
        109. 73
        107. 29

    . 23
    . 23
    . 25
    . 24
    . 25
    . 24
    . 22
    . 18
    . 27
    . 25
    . 24
    . 25
    . 21
    . 21
    . 23
    . 21
    . 20
    . 22
    . 20
    . 21
    . 21
    . 20
    . 20
    . 20
        905. 70
      2 265. 00
      1 134. 45
      4 305. 15
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        203. 10
        523. 35
        235. 05
        961. 50
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
20360349
17619837
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        113. 21
        283. 13
        141. 81
        179. 38
  актив. квтч
  реактив. кварч
         25. 39
         65. 42
         29. 38
         40. 06
  полная  ква
        116. 02
        290. 58
        144. 82
        183. 80
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 11 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
12
N фид 
ТП-2 Тр-р №29аб
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     7630. 361500
     7630. 453000
     7630. 548000
     7630. 642000
     7630. 735500
     7630. 829500
     7630. 921500
     7631. 077500
     7631. 544500
     7631. 921500
     7632. 346000
     7632. 777500
     7633. 298000
     7633. 786500
     7634. 314000
     7634. 880500
     7635. 409500
     7635. 658000
     7635. 740500
     7635. 825000
     7635. 908000
     7635. 989000
     7636. 070500
     7636. 153000
     7636. 236500
показания 
счетчика 

         21. 96
         22. 80
         22. 56
         22. 44
         22. 56
         22. 08
         37. 44
        112. 08
         90. 48
        101. 88
        103. 56
        124. 92
        117. 24
        126. 60
        135. 96
        126. 96
         59. 64
         19. 80
         20. 28
         19. 92
         19. 44
         19. 56
         19. 80
         20. 04
расход АЭ 
(кВтч) 
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 854500
     2043. 878000
     2043. 909500
     2043. 914500
     2043. 914500
     2043. 914500
     2044. 339500
     2044. 760500
     2045. 213500
     2045. 703000
     2046. 192500
     2046. 212000
     2046. 212000
     2046. 212000
     2046. 212000
     2046. 213000
     2046. 217500
     2046. 217500
     2046. 217500
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
          5. 64
          7. 56
          1. 20
           . 00
           . 00
        102. 00
        101. 04
        108. 72
        117. 48
        117. 48
          4. 68
           . 00
           . 00
           . 00
           . 24
          1. 08
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

  . 989
  . 998
 1. 000

  . 775
  . 758
  . 759
  . 757
  . 734
  . 997

 1. 000
  . 998

         21. 96
         22. 80
         22. 56
         22. 44
         22. 56
         22. 08
         37. 86
        112. 33
         90. 49
        101. 88
        103. 56
        161. 27
        154. 77
        166. 88
        179. 68
        172. 98
         59. 82
         19. 80
         20. 28
         19. 92
         19. 44
         19. 59
         19. 80
         20. 04

    . 15
    . 07
    . 01

    . 82
    . 86
    . 86
    . 86
    . 93
    . 08

    . 01
    . 06

        283. 92
        927. 60
        198. 48
      1 410. 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
         13. 20
        547. 92
          6. 00
        567. 12
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
17619837
1110151829
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         35. 49
        115. 95
         24. 81
         58. 75
  актив. квтч
  реактив. кварч
          1. 65
         68. 49
           . 75
         23. 63
  полная  ква
         35. 53
        134. 67
         24. 82
         63. 32
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 12 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
13
N фид 
ТП-2 Тр-р №29
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    19621. 173200
    19621. 600400
    19622. 014000
    19622. 428400
    19622. 838800
    19623. 252800
    19623. 700800
    19624. 342400
    19625. 157200
    19626. 422400
    19627. 896400
    19629. 494800
    19631. 116400
    19632. 914000
    19634. 524800
    19635. 980400
    19637. 459200
    19639. 156400
    19640. 338400
    19641. 313200
    19642. 100400
    19642. 705200
    19643. 247600
    19643. 716400
    19644. 169600
показания 
счетчика 

         85. 44
         82. 72
         82. 88
         82. 08
         82. 80
         89. 60
        128. 32
        162. 96
        253. 04
        294. 80
        319. 68
        324. 32
        359. 52
        322. 16
        291. 12
        295. 76
        339. 44
        236. 40
        194. 96
        157. 44
        120. 96
        108. 48
         93. 76
         90. 64
расход АЭ 
(кВтч) 
     8261. 185600
     8261. 364400
     8261. 549600
     8261. 740000
     8261. 934400
     8262. 130800
     8262. 326800
     8262. 523200
     8262. 792400
     8263. 280000
     8263. 850000
     8264. 481600
     8265. 090800
     8265. 611200
     8266. 158800
     8266. 688400
     8267. 281600
     8267. 906800
     8268. 484800
     8268. 964400
     8269. 336000
     8269. 563200
     8269. 777200
     8269. 973600
     8270. 169200
показания 
счетчика 

         35. 76
         37. 04
         38. 08
         38. 88
         39. 28
         39. 20
         39. 28
         53. 84
         97. 52
        114. 00
        126. 32
        121. 84
        104. 08
        109. 52
        105. 92
        118. 64
        125. 04
        115. 60
         95. 92
         74. 32
         45. 44
         42. 80
         39. 28
         39. 12
расход РЭ 
(кварч) 

  . 922
  . 913
  . 909
  . 904
  . 903
  . 916
  . 956
  . 950
  . 933
  . 933
  . 930
  . 936
  . 961
  . 947
  . 940
  . 928
  . 938
  . 898
  . 897
  . 904
  . 936
  . 930
  . 922
  . 918

         92. 62
         90. 63
         91. 21
         90. 82
         91. 64
         97. 80
        134. 20
        171. 62
        271. 18
        316. 07
        343. 73
        346. 45
        374. 28
        340. 27
        309. 79
        318. 67
        361. 74
        263. 15
        217. 28
        174. 10
        129. 21
        116. 62
        101. 66
         98. 72

    . 42
    . 45
    . 46
    . 47
    . 47
    . 44
    . 31
    . 33
    . 39
    . 39
    . 40
    . 38
    . 29
    . 34
    . 36
    . 40
    . 37
    . 49
    . 49
    . 47
    . 38
    . 39
    . 42
    . 43
        796. 80
      2 460. 40
      1 342. 08
      4 599. 28
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        321. 36
        897. 84
        577. 52
      1 796. 72
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
1110151829
1110151928
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         99. 60
        307. 55
        167. 76
        191. 64
  актив. квтч
  реактив. кварч
         40. 17
        112. 23
         72. 19
         74. 86
  полная  ква
        107. 40
        327. 39
        182. 63
        205. 74
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 13 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
15
N фид 
ТП-2 Тр-р №28
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
      105. 131600
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
       44. 161600
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110151928
17588112
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 14 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
16
N фид 
ТП-2 Тр-р №28аб
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
     2368. 838000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
     1087. 394000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
17588112
16947575
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 15 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
18
N фид 
ТП-6 Тр-р №13
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    30028. 655000
    30029. 754500
    30030. 635000
    30031. 458000
    30032. 225000
    30033. 035500
    30034. 062000
    30034. 999000
    30036. 513500
    30038. 906000
    30041. 330000
    30043. 873000
    30046. 604000
    30048. 574500
    30050. 669000
    30053. 071000
    30055. 296000
    30057. 564000
    30059. 260500
    30060. 980000
    30062. 512500
    30063. 756000
    30065. 009500
    30066. 117000
    30067. 193500
показания 
счетчика 

        263. 88
        211. 32
        197. 52
        184. 08
        194. 52
        246. 36
        224. 88
        363. 48
        574. 20
        581. 76
        610. 32
        655. 44
        472. 92
        502. 68
        576. 48
        534. 00
        544. 32
        407. 16
        412. 68
        367. 80
        298. 44
        300. 84
        265. 80
        258. 36
расход АЭ 
(кВтч) 
    16783. 141500
    16783. 631000
    16784. 120000
    16784. 590000
    16785. 051000
    16785. 518500
    16786. 028500
    16786. 578500
    16787. 382500
    16788. 512000
    16789. 677000
    16790. 906500
    16792. 135000
    16793. 088000
    16794. 332500
    16795. 603500
    16796. 791500
    16797. 867000
    16798. 634500
    16799. 374500
    16800. 060500
    16800. 668000
    16801. 239000
    16801. 785500
    16802. 316500
показания 
счетчика 

        117. 48
        117. 36
        112. 80
        110. 64
        112. 20
        122. 40
        132. 00
        192. 96
        271. 08
        279. 60
        295. 08
        294. 84
        228. 72
        298. 68
        305. 04
        285. 12
        258. 12
        184. 20
        177. 60
        164. 64
        145. 80
        137. 04
        131. 16
        127. 44
расход РЭ 
(кварч) 

  . 914
  . 874
  . 868
  . 857
  . 866
  . 896
  . 862
  . 883
  . 904
  . 901
  . 900
  . 912
  . 900
  . 860
  . 884
  . 882
  . 904
  . 911
  . 919
  . 913
  . 899
  . 910
  . 897
  . 897

        288. 85
        241. 72
        227. 46
        214. 77
        224. 56
        275. 09
        260. 76
        411. 52
        634. 97
        645. 46
        677. 91
        718. 70
        525. 32
        584. 72
        652. 21
        605. 35
        602. 42
        446. 89
        449. 27
        402. 97
        332. 15
        330. 58
        296. 40
        288. 08

    . 45
    . 56
    . 57
    . 60
    . 58
    . 50
    . 59
    . 53
    . 47
    . 48
    . 48
    . 45
    . 48
    . 59
    . 53
    . 53
    . 47
    . 45
    . 43
    . 45
    . 49
    . 46
    . 49
    . 49
      1 886. 04
      4 507. 80
      2 855. 40
      9 249. 24
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
      1 017. 84
      2 258. 16
      1 326. 00
      4 602. 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
800 / 5 Ктт=160
1 / 1 Ктн =1
16947575
1110152518
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        235. 76
        563. 48
        356. 93
        385. 39
  актив. квтч
  реактив. кварч
        127. 23
        282. 27
        165. 75
        191. 75
  полная  ква
        267. 90
        630. 22
        393. 53
        430. 45
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 16 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
19
N фид 
ТП-4 Тр-р №10аб
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     7447. 164400
     7447. 491200
     7447. 795200
     7448. 102000
     7448. 395200
     7448. 694400
     7449. 008800
     7449. 353200
     7449. 745600
     7450. 360000
     7451. 063200
     7451. 814000
     7452. 510800
     7453. 213200
     7453. 966800
     7454. 620800
     7455. 313200
     7456. 027200
     7456. 575200
     7457. 027600
     7457. 390800
     7457. 743600
     7458. 050800
     7458. 376800
     7458. 684000
показания 
счетчика 

         52. 29
         48. 64
         49. 09
         46. 91
         47. 87
         50. 30
         55. 10
         62. 78
         98. 30
        112. 51
        120. 13
        111. 49
        112. 38
        120. 58
        104. 64
        110. 78
        114. 24
         87. 68
         72. 38
         58. 11
         56. 45
         49. 15
         52. 16
         49. 15
расход АЭ 
(кВтч) 
     2231. 932000
     2232. 018400
     2232. 146000
     2232. 258400
     2232. 372000
     2232. 456000
     2232. 574800
     2232. 681200
     2232. 791200
     2232. 926800
     2233. 091200
     2233. 264800
     2233. 449200
     2233. 587600
     2233. 746000
     2233. 925200
     2234. 112000
     2234. 247600
     2234. 430000
     2234. 561600
     2234. 668400
     2234. 756400
     2234. 826400
     2234. 895600
     2234. 967200
показания 
счетчика 

         13. 82
         20. 42
         17. 98
         18. 18
         13. 44
         19. 01
         17. 02
         17. 60
         21. 70
         26. 30
         27. 78
         29. 50
         22. 14
         25. 34
         28. 67
         29. 89
         21. 70
         29. 18
         21. 06
         17. 09
         14. 08
         11. 20
         11. 07
         11. 46
расход РЭ 
(кварч) 

  . 967
  . 922
  . 939
  . 932
  . 963
  . 935
  . 955
  . 963
  . 977
  . 974
  . 974
  . 967
  . 981
  . 979
  . 964
  . 965
  . 982
  . 949
  . 960
  . 959
  . 970
  . 975
  . 978
  . 974

         54. 08
         52. 75
         52. 28
         50. 31
         49. 72
         53. 78
         57. 67
         65. 20
        100. 67
        115. 55
        123. 30
        115. 33
        114. 54
        123. 21
        108. 50
        114. 74
        116. 28
         92. 41
         75. 38
         60. 57
         58. 18
         50. 41
         53. 32
         50. 47

    . 26
    . 42
    . 37
    . 39
    . 28
    . 38
    . 31
    . 28
    . 22
    . 23
    . 23
    . 26
    . 20
    . 21
    . 27
    . 27
    . 19
    . 33
    . 29
    . 29
    . 25
    . 23
    . 21
    . 23
        412. 99
        890. 82
        539. 33
      1 843. 14
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        137. 47
        211. 33
        136. 83
        485. 63
 
   Активная Эл.Эн. приём  
800 / 5 Ктт=160
1250 / 5 Ктт=250
1 / 1 Ктн =1
1110152518
17619855
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         51. 62
        111. 35
         67. 42
         76. 80
  актив. квтч
  реактив. кварч
         17. 18
         26. 42
         17. 10
         20. 23
  полная  ква
         54. 41
        114. 44
         69. 55
         79. 42
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 17 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
20
N фид 
ТП-4 Тр-р №10
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     7460. 418000
     7460. 497000
     7460. 577500
     7460. 659000
     7460. 735000
     7460. 815500
     7460. 911500
     7461. 037500
     7461. 271500
     7461. 792000
     7462. 427500
     7463. 093000
     7463. 906000
     7464. 275000
     7464. 945500
     7465. 769000
     7466. 351500
     7466. 869000
     7467. 271000
     7467. 574000
     7467. 811500
     7467. 955500
     7468. 086500
     7468. 209500
     7468. 335000
показания 
счетчика 

         19. 75
         20. 13
         20. 38
         19. 00
         20. 13
         24. 00
         31. 50
         58. 50
        130. 13
        158. 88
        166. 38
        203. 25
         92. 25
        167. 63
        205. 88
        145. 63
        129. 38
        100. 50
         75. 75
         59. 38
         36. 00
         32. 75
         30. 75
         31. 38
расход АЭ 
(кВтч) 
     4164. 235000
     4164. 284000
     4164. 334000
     4164. 382500
     4164. 432000
     4164. 482500
     4164. 552500
     4164. 644500
     4164. 793500
     4165. 133000
     4165. 598000
     4166. 077500
     4166. 639500
     4166. 824000
     4167. 270000
     4167. 719000
     4168. 067500
     4168. 380000
     4168. 627500
     4168. 822000
     4168. 961500
     4169. 032500
     4169. 087500
     4169. 143000
     4169. 197500
показания 
счетчика 

         12. 25
         12. 50
         12. 13
         12. 38
         12. 63
         17. 50
         23. 00
         37. 25
         84. 88
        116. 25
        119. 88
        140. 50
         46. 13
        111. 50
        112. 25
         87. 13
         78. 13
         61. 88
         48. 63
         34. 88
         17. 75
         13. 75
         13. 88
         13. 63
расход РЭ 
(кварч) 

  . 850
  . 849
  . 859
  . 838
  . 847
  . 808
  . 808
  . 844
  . 838
  . 807
  . 811
  . 823
  . 894
  . 833
  . 878
  . 858
  . 856
  . 852
  . 842
  . 862
  . 897
  . 922
  . 912
  . 917

         23. 24
         23. 69
         23. 71
         22. 67
         23. 76
         29. 70
         39. 00
         69. 35
        155. 36
        196. 86
        205. 06
        247. 08
        103. 14
        201. 32
        234. 49
        169. 70
        151. 13
        118. 02
         90. 01
         68. 86
         40. 14
         35. 52
         33. 74
         34. 21

    . 62
    . 62
    . 60
    . 65
    . 63
    . 73
    . 73
    . 64
    . 65
    . 73
    . 72
    . 69
    . 50
    . 67
    . 55
    . 60
    . 60
    . 62
    . 64
    . 59
    . 49
    . 42
    . 45
    . 43
        213. 38
      1 270. 00
        495. 88
      1 979. 25
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        139. 63
        818. 50
        282. 50
      1 240. 63
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1250 / 5 Ктт=250
1250 / 5 Ктт=250
1 / 1 Ктн =1
17619855
14767432
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         26. 67
        158. 75
         61. 98
         82. 47
  актив. квтч
  реактив. кварч
         17. 45
        102. 31
         35. 31
         51. 69
  полная  ква
         31. 87
        188. 86
         71. 34
         97. 33
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 18 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
21
N фид 
ТП-4 Тр-р №20
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
      476. 160000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
      186. 052500
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1250 / 5 Ктт=250
800 / 5 Ктт=160
1 / 1 Ктн =1
14767432
1110152431
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 19 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
22
N фид 
ТП-4 Тр-р №20аб
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
         . 004000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 217600
         . 218000
         . 218400
         . 218800
         . 219200
         . 220000
         . 220000
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
         . 220400
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 06
           . 06
           . 06
           . 06
           . 13
           . 00
           . 06
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 06
           . 06
           . 06
           . 06
           . 13

           . 06

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 45
           . 00
           . 45
 
   Активная Эл.Эн. приём  
800 / 5 Ктт=160
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
1110152431
1110151942
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 06
           . 00
           . 02
  полная  ква

           . 06

           . 02
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 20 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
23
N фид 
ТП-9 Тр-р №15
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    11780. 001200
    11780. 343600
    11780. 677600
    11780. 967200
    11781. 261200
    11781. 557200
    11781. 851200
    11782. 170400
    11782. 675600
    11783. 616400
    11784. 664400
    11785. 684400
    11786. 723200
    11787. 737200
    11788. 744800
    11789. 754800
    11790. 818000
    11791. 577600
    11791. 980800
    11792. 326000
    11792. 622400
    11792. 886000
    11793. 135600
    11793. 367200
    11793. 588400
показания 
счетчика 

         68. 48
         66. 80
         57. 92
         58. 80
         59. 20
         58. 80
         63. 84
        101. 04
        188. 16
        209. 60
        204. 00
        207. 76
        202. 80
        201. 52
        202. 00
        212. 64
        151. 92
         80. 64
         69. 04
         59. 28
         52. 72
         49. 92
         46. 32
         44. 24
расход АЭ 
(кВтч) 
     4814. 083600
     4814. 136000
     4814. 190400
     4814. 237200
     4814. 285200
     4814. 333200
     4814. 380400
     4814. 426400
     4814. 544800
     4814. 781600
     4815. 030800
     4815. 239600
     4815. 444000
     4815. 544800
     4815. 768400
     4815. 983200
     4816. 147200
     4816. 321200
     4816. 432400
     4816. 532400
     4816. 635200
     4816. 740400
     4816. 846400
     4816. 915600
     4816. 968800
показания 
счетчика 

         10. 48
         10. 88
          9. 36
          9. 60
          9. 60
          9. 44
          9. 20
         23. 68
         47. 36
         49. 84
         41. 76
         40. 88
         20. 16
         44. 72
         42. 96
         32. 80
         34. 80
         22. 24
         20. 00
         20. 56
         21. 04
         21. 20
         13. 84
         10. 64
расход РЭ 
(кварч) 

  . 988
  . 987
  . 987
  . 987
  . 987
  . 987
  . 990
  . 974
  . 970
  . 973
  . 980
  . 981
  . 995
  . 976
  . 978
  . 988
  . 975
  . 964
  . 961
  . 945
  . 929
  . 920
  . 958
  . 972

         69. 28
         67. 68
         58. 67
         59. 58
         59. 97
         59. 55
         64. 50
        103. 78
        194. 03
        215. 44
        208. 23
        211. 74
        203. 80
        206. 42
        206. 52
        215. 15
        155. 85
         83. 65
         71. 88
         62. 74
         56. 76
         54. 24
         48. 34
         45. 50

    . 15
    . 16
    . 16
    . 16
    . 16
    . 16
    . 14
    . 23
    . 25
    . 24
    . 20
    . 20
    . 10
    . 22
    . 21
    . 15
    . 23
    . 28
    . 29
    . 35
    . 40
    . 42
    . 30
    . 24
        534. 88
      1 628. 48
        554. 08
      2 717. 44
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
         92. 24
        320. 48
        164. 32
        577. 04
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110151942
1110152627
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         66. 86
        203. 56
         69. 26
        113. 23
  актив. квтч
  реактив. кварч
         11. 53
         40. 06
         20. 54
         24. 04
  полная  ква
         67. 85
        207. 46
         72. 24
        115. 75
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 21 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
24
N фид 
ТП-7 Тр-р №11
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
        2. 867600
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
         . 773200
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110152627
1110151892
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 22 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
25
N фид 
ТП-7 Тр-р №12
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    23299. 344400
    23300. 165200
    23300. 975200
    23301. 729200
    23302. 475200
    23303. 221200
    23304. 004000
    23304. 898000
    23305. 940800
    23307. 166400
    23308. 710400
    23310. 538800
    23312. 414800
    23314. 210800
    23315. 935600
    23317. 667200
    23319. 264800
    23320. 804400
    23322. 346400
    23323. 761200
    23324. 958800
    23326. 010400
    23326. 969600
    23327. 826400
    23328. 654400
показания 
счетчика 

        196. 99
        194. 40
        180. 96
        179. 04
        179. 04
        187. 87
        214. 56
        250. 27
        294. 14
        370. 56
        438. 82
        450. 24
        431. 04
        413. 95
        415. 58
        383. 42
        369. 50
        370. 08
        339. 55
        287. 42
        252. 38
        230. 21
        205. 63
        198. 72
расход АЭ 
(кВтч) 
     9552. 387600
     9552. 766000
     9553. 189200
     9553. 577200
     9553. 962400
     9554. 363600
     9554. 776000
     9555. 170400
     9555. 572400
     9555. 968400
     9556. 372000
     9556. 806000
     9557. 255600
     9557. 692800
     9558. 164400
     9558. 644000
     9559. 112800
     9559. 572000
     9560. 008400
     9560. 437600
     9560. 881200
     9561. 322800
     9561. 751600
     9562. 162800
     9562. 548800
показания 
счетчика 

         90. 82
        101. 57
         93. 12
         92. 45
         96. 29
         98. 98
         94. 66
         96. 48
         95. 04
         96. 86
        104. 16
        107. 90
        104. 93
        113. 18
        115. 10
        112. 51
        110. 21
        104. 74
        103. 01
        106. 46
        105. 98
        102. 91
         98. 69
         92. 64
расход РЭ 
(кварч) 

  . 908
  . 886
  . 889
  . 889
  . 881
  . 885
  . 915
  . 933
  . 952
  . 967
  . 973
  . 972
  . 972
  . 965
  . 964
  . 960
  . 958
  . 962
  . 957
  . 938
  . 922
  . 913
  . 902
  . 906

        216. 92
        219. 33
        203. 51
        201. 50
        203. 29
        212. 35
        234. 51
        268. 22
        309. 12
        383. 01
        451. 01
        462. 99
        443. 63
        429. 15
        431. 23
        399. 59
        385. 59
        384. 62
        354. 83
        306. 51
        273. 73
        252. 16
        228. 09
        219. 25

    . 46
    . 52
    . 51
    . 52
    . 54
    . 53
    . 44
    . 39
    . 32
    . 26
    . 24
    . 24
    . 24
    . 27
    . 28
    . 29
    . 30
    . 28
    . 30
    . 37
    . 42
    . 45
    . 48
    . 47
      1 583. 14
      3 197. 76
      2 253. 50
      7 034. 40
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        764. 35
        849. 70
        824. 64
      2 438. 69
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
1110151892
1110151984
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        197. 89
        399. 72
        281. 69
        293. 10
  актив. квтч
  реактив. кварч
         95. 54
        106. 21
        103. 08
        101. 61
  полная  ква
        219. 75
        413. 59
        299. 96
        310. 21
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 23 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
26
N фид 
ТП-10 Тр-р №31
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     8245. 114400
     8245. 308000
     8245. 509200
     8245. 708800
     8245. 913200
     8246. 119200
     8246. 323600
     8246. 582000
     8247. 042400
     8247. 742000
     8248. 586400
     8249. 468400
     8250. 328800
     8251. 094400
     8251. 965600
     8252. 867200
     8253. 765600
     8254. 607600
     8255. 268000
     8255. 792800
     8256. 163200
     8256. 502000
     8256. 794000
     8257. 025200
     8257. 242400
показания 
счетчика 

         38. 72
         40. 24
         39. 92
         40. 88
         41. 20
         40. 88
         51. 68
         92. 08
        139. 92
        168. 88
        176. 40
        172. 08
        153. 12
        174. 24
        180. 32
        179. 68
        168. 40
        132. 08
        104. 96
         74. 08
         67. 76
         58. 40
         46. 24
         43. 44
расход АЭ 
(кВтч) 
     2397. 076000
     2397. 152400
     2397. 234000
     2397. 316400
     2397. 405200
     2397. 494800
     2397. 583200
     2397. 686800
     2397. 853200
     2398. 062800
     2398. 270400
     2398. 491200
     2398. 706800
     2398. 853200
     2399. 072000
     2399. 280800
     2399. 486400
     2399. 673200
     2399. 820400
     2399. 950400
     2400. 064800
     2400. 183600
     2400. 289600
     2400. 368400
     2400. 445200
показания 
счетчика 

         15. 28
         16. 32
         16. 48
         17. 76
         17. 92
         17. 68
         20. 72
         33. 28
         41. 92
         41. 52
         44. 16
         43. 12
         29. 28
         43. 76
         41. 76
         41. 12
         37. 36
         29. 44
         26. 00
         22. 88
         23. 76
         21. 20
         15. 76
         15. 36
расход РЭ 
(кварч) 

  . 930
  . 927
  . 924
  . 917
  . 917
  . 918
  . 928
  . 940
  . 958
  . 971
  . 970
  . 970
  . 982
  . 970
  . 974
  . 975
  . 976
  . 976
  . 971
  . 955
  . 944
  . 940
  . 947
  . 943

         41. 63
         43. 42
         43. 19
         44. 57
         44. 93
         44. 54
         55. 68
         97. 91
        146. 06
        173. 91
        181. 84
        177. 40
        155. 89
        179. 65
        185. 09
        184. 33
        172. 49
        135. 32
        108. 13
         77. 53
         71. 80
         62. 13
         48. 85
         46. 08

    . 39
    . 41
    . 41
    . 43
    . 43
    . 43
    . 40
    . 36
    . 30
    . 25
    . 25
    . 25
    . 19
    . 25
    . 23
    . 23
    . 22
    . 22
    . 25
    . 31
    . 35
    . 36
    . 34
    . 35
        385. 60
      1 344. 64
        695. 36
      2 425. 60
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        155. 44
        326. 64
        191. 76
        673. 84
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
600 / 5 Ктт=120
1 / 1 Ктн =1
1110151984
612113647
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         48. 20
        168. 08
         86. 92
        101. 07
  актив. квтч
  реактив. кварч
         19. 43
         40. 83
         23. 97
         28. 08
  полная  ква
         51. 97
        172. 97
         90. 16
        104. 89
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 24 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
27
N фид 
ТП-10214 Тр-р №9
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     5296. 774000
     5296. 834000
     5296. 897600
     5296. 962400
     5297. 025200
     5297. 088400
     5297. 161200
     5297. 317600
     5297. 546000
     5297. 974400
     5298. 527200
     5299. 116800
     5299. 725200
     5300. 315600
     5300. 885600
     5301. 438800
     5301. 996800
     5302. 538000
     5303. 038400
     5303. 389200
     5303. 671600
     5303. 888800
     5304. 036800
     5304. 114000
     5304. 167200
показания 
счетчика 

          7. 20
          7. 63
          7. 78
          7. 54
          7. 58
          8. 74
         18. 77
         27. 41
         51. 41
         66. 34
         70. 75
         73. 01
         70. 85
         68. 40
         66. 38
         66. 96
         64. 94
         60. 05
         42. 10
         33. 89
         26. 06
         17. 76
          9. 26
          6. 38
расход АЭ 
(кВтч) 
     1162. 962800
     1162. 972000
     1162. 982800
     1162. 994400
     1163. 006800
     1163. 020000
     1163. 033200
     1163. 078800
     1163. 130400
     1163. 227600
     1163. 343200
     1163. 464000
     1163. 591600
     1163. 710400
     1163. 814800
     1163. 918800
     1164. 026400
     1164. 136000
     1164. 240400
     1164. 312000
     1164. 364800
     1164. 397200
     1164. 420800
     1164. 434800
     1164. 441600
показания 
счетчика 

          1. 10
          1. 30
          1. 39
          1. 49
          1. 58
          1. 58
          5. 47
          6. 19
         11. 66
         13. 87
         14. 50
         15. 31
         14. 26
         12. 53
         12. 48
         12. 91
         13. 15
         12. 53
          8. 59
          6. 34
          3. 89
          2. 83
          1. 68
           . 82
расход РЭ 
(кварч) 

  . 988
  . 986
  . 984
  . 981
  . 979
  . 984
  . 960
  . 975
  . 975
  . 979
  . 980
  . 979
  . 980
  . 984
  . 983
  . 982
  . 980
  . 979
  . 980
  . 983
  . 989
  . 988
  . 984
  . 992

          7. 28
          7. 74
          7. 90
          7. 68
          7. 75
          8. 88
         19. 55
         28. 10
         52. 71
         67. 77
         72. 22
         74. 60
         72. 27
         69. 54
         67. 55
         68. 19
         66. 26
         61. 34
         42. 96
         34. 48
         26. 35
         17. 98
          9. 42
          6. 44

    . 15
    . 17
    . 18
    . 20
    . 21
    . 18
    . 29
    . 23
    . 23
    . 21
    . 20
    . 21
    . 20
    . 18
    . 19
    . 19
    . 20
    . 21
    . 20
    . 19
    . 15
    . 16
    . 18
    . 13
         92. 64
        534. 10
        260. 45
        887. 18
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
         20. 11
        107. 52
         49. 82
        177. 46
 
   Активная Эл.Эн. приём  
600 / 5 Ктт=120
1000 / 5 Ктт=200
1 / 1 Ктн =1
612113647
11110404
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         11. 58
         66. 76
         32. 56
         36. 97
  актив. квтч
  реактив. кварч
          2. 51
         13. 44
          6. 23
          7. 39
  полная  ква
         11. 85
         68. 10
         33. 15
         37. 70
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 25 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
28
N фид 
ТП-28 Тр-р №33
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    17720. 802500
    17721. 355500
    17721. 918000
    17722. 485500
    17723. 060500
    17723. 634000
    17724. 206500
    17724. 784500
    17725. 412000
    17726. 032000
    17726. 634000
    17727. 239000
    17727. 855500
    17728. 478500
    17729. 051500
    17729. 623500
    17730. 192000
    17730. 764500
    17731. 255500
    17731. 722000
    17732. 194500
    17732. 656500
    17733. 121000
    17733. 591500
    17734. 057500
показания 
счетчика 

        110. 60
        112. 50
        113. 50
        115. 00
        114. 70
        114. 50
        115. 60
        125. 50
        124. 00
        120. 40
        121. 00
        123. 30
        124. 60
        114. 60
        114. 40
        113. 70
        114. 50
         98. 20
         93. 30
         94. 50
         92. 40
         92. 90
         94. 10
         93. 20
расход АЭ 
(кВтч) 
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469000
     2837. 469500
     2837. 518500
     2837. 840500
     2838. 267500
     2838. 725500
     2839. 186500
     2839. 629500
     2840. 019000
     2840. 538000
     2841. 054500
     2841. 484500
     2841. 559000
     2841. 560500
     2841. 560500
     2841. 560500
     2841. 560500
     2841. 560500
     2841. 560500
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 10
          9. 80
         64. 40
         85. 40
         91. 60
         92. 20
         88. 60
         77. 90
        103. 80
        103. 30
         86. 00
         14. 90
           . 30
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

 1. 000
  . 997
  . 887
  . 816
  . 797
  . 801
  . 815
  . 827
  . 741
  . 740
  . 800
  . 989
 1. 000

        110. 60
        112. 50
        113. 50
        115. 00
        114. 70
        114. 50
        115. 60
        125. 88
        139. 73
        147. 61
        151. 76
        153. 96
        152. 89
        138. 57
        154. 47
        153. 62
        143. 20
         99. 32
         93. 30
         94. 50
         92. 40
         92. 90
         94. 10
         93. 20

    . 00
    . 08
    . 52
    . 71
    . 76
    . 75
    . 71
    . 68
    . 91
    . 91
    . 75
    . 15
    . 00

        921. 90
        956. 00
        773. 10
      2 651. 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
          9. 90
        707. 20
        101. 20
        818. 30
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1000 / 5 Ктт=200
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
11110404
612113802
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        115. 24
        119. 50
         96. 64
        110. 46
  актив. квтч
  реактив. кварч
          1. 24
         88. 40
         12. 65
         34. 10
  полная  ква
        115. 24
        148. 64
         97. 46
        115. 60
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 26 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
29
N фид 
ТП-16 Тр-р №21
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    10545. 006800
    10545. 178400
    10545. 351600
    10545. 523200
    10545. 698000
    10545. 872400
    10546. 065600
    10546. 361200
    10547. 119600
    10548. 566800
    10550. 105200
    10551. 620000
    10552. 898800
    10553. 724800
    10555. 174000
    10556. 326400
    10557. 300000
    10558. 132800
    10558. 732000
    10559. 136800
    10559. 444400
    10559. 650800
    10559. 828800
    10559. 994800
    10560. 158800
показания 
счетчика 

         41. 18
         41. 57
         41. 18
         41. 95
         41. 86
         46. 37
         70. 94
        182. 02
        347. 33
        369. 22
        363. 55
        306. 91
        198. 24
        347. 81
        276. 58
        233. 66
        199. 87
        143. 81
         97. 15
         73. 82
         49. 54
         42. 72
         39. 84
         39. 36
расход АЭ 
(кВтч) 
     2052. 923200
     2052. 929600
     2052. 936400
     2052. 943200
     2052. 954400
     2052. 963200
     2052. 972800
     2052. 995200
     2053. 079200
     2053. 246800
     2053. 426800
     2053. 610400
     2053. 772800
     2053. 856000
     2054. 028400
     2054. 191200
     2054. 348400
     2054. 428400
     2054. 505600
     2054. 554000
     2054. 578400
     2054. 586400
     2054. 601200
     2054. 607600
     2054. 608800
показания 
счетчика 

          1. 54
          1. 63
          1. 63
          2. 69
          2. 11
          2. 30
          5. 38
         20. 16
         40. 22
         43. 20
         44. 06
         38. 98
         19. 97
         41. 38
         39. 07
         37. 73
         19. 20
         18. 53
         11. 62
          5. 86
          1. 92
          3. 55
          1. 54
           . 29
расход РЭ 
(кварч) 

  . 999
  . 999
  . 999
  . 998
  . 999
  . 999
  . 997
  . 994
  . 993
  . 993
  . 993
  . 992
  . 995
  . 993
  . 990
  . 987
  . 995
  . 992
  . 993
  . 997
  . 999
  . 997
  . 999
 1. 000

         41. 21
         41. 60
         41. 22
         42. 04
         41. 91
         46. 43
         71. 15
        183. 13
        349. 65
        371. 73
        366. 21
        309. 38
        199. 24
        350. 26
        279. 32
        236. 69
        200. 79
        145. 00
         97. 84
         74. 06
         49. 57
         42. 87
         39. 87
         39. 36

    . 04
    . 04
    . 04
    . 06
    . 05
    . 05
    . 08
    . 11
    . 12
    . 12
    . 12
    . 13
    . 10
    . 12
    . 14
    . 16
    . 10
    . 13
    . 12
    . 08
    . 04
    . 08
    . 04
    . 01
        507. 07
      2 443. 30
        686. 11
      3 636. 48
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
         37. 44
        304. 61
         62. 50
        404. 54
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
612113802
1110151907
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         63. 38
        305. 41
         85. 76
        151. 52
  актив. квтч
  реактив. кварч
          4. 68
         38. 08
          7. 81
         16. 86
  полная  ква
         63. 56
        307. 78
         86. 12
        152. 45
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 27 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
30
N фид 
ТП-13 Тр-р №17
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
         . 000000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктн =1
1110151907
1110151977
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 28 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
31
N фид 
ТП-15 Тр-р №18
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     9420. 772800
     9420. 911600
     9421. 044000
     9421. 176800
     9421. 313200
     9421. 447600
     9421. 584000
     9421. 778000
     9422. 226400
     9423. 215600
     9424. 465200
     9425. 661200
     9427. 035200
     9427. 902800
     9428. 806400
     9430. 112000
     9431. 243600
     9432. 467600
     9433. 346000
     9433. 686000
     9433. 996400
     9434. 299200
     9434. 569200
     9434. 785200
     9434. 955600
показания 
счетчика 

         41. 64
         39. 72
         39. 84
         40. 92
         40. 32
         40. 92
         58. 20
        134. 52
        296. 76
        374. 88
        358. 80
        412. 20
        260. 28
        271. 08
        391. 68
        339. 48
        367. 20
        263. 52
        102. 00
         93. 12
         90. 84
         81. 00
         64. 80
         51. 12
расход АЭ 
(кВтч) 
     3091. 618800
     3091. 675600
     3091. 733600
     3091. 792800
     3091. 856800
     3091. 921600
     3091. 981600
     3092. 050000
     3092. 208800
     3092. 558000
     3092. 931200
     3093. 308400
     3093. 685600
     3093. 932400
     3094. 213600
     3094. 591200
     3094. 911600
     3095. 217600
     3095. 430800
     3095. 558000
     3095. 658400
     3095. 767600
     3095. 867200
     3095. 938000
     3095. 996400
показания 
счетчика 

         17. 04
         17. 40
         17. 76
         19. 20
         19. 44
         18. 00
         20. 52
         47. 64
        104. 76
        111. 96
        113. 16
        113. 16
         74. 04
         84. 36
        113. 28
         96. 12
         91. 80
         63. 96
         38. 16
         30. 12
         32. 76
         29. 88
         21. 24
         17. 52
расход РЭ 
(кварч) 

  . 926
  . 916
  . 913
  . 905
  . 901
  . 915
  . 943
  . 943
  . 943
  . 958
  . 954
  . 964
  . 962
  . 955
  . 961
  . 962
  . 970
  . 972
  . 937
  . 951
  . 941
  . 938
  . 950
  . 946

         44. 99
         43. 36
         43. 62
         45. 20
         44. 76
         44. 70
         61. 71
        142. 71
        314. 71
        391. 24
        376. 22
        427. 45
        270. 61
        283. 90
        407. 73
        352. 83
        378. 50
        271. 17
        108. 90
         97. 87
         96. 57
         86. 34
         68. 19
         54. 04

    . 41
    . 44
    . 45
    . 47
    . 48
    . 44
    . 35
    . 35
    . 35
    . 30
    . 32
    . 27
    . 28
    . 31
    . 29
    . 28
    . 25
    . 24
    . 37
    . 32
    . 36
    . 37
    . 33
    . 34
        436. 08
      2 705. 16
      1 113. 60
      4 254. 84
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        177. 00
        810. 84
        325. 44
      1 313. 28
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1200 / 5 Ктт=240
1 / 1 Ктн =1
1110151977
1110152508
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
         54. 51
        338. 15
        139. 20
        177. 29
  актив. квтч
  реактив. кварч
         22. 13
        101. 36
         40. 68
         54. 72
  полная  ква
         58. 83
        353. 01
        145. 02
        185. 54
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 29 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
32
N фид 
ТП-14 Тр-р №19
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    27026. 936800
    27027. 856000
    27028. 763600
    27029. 647200
    27030. 542000
    27031. 453200
    27032. 365600
    27033. 334000
    27034. 386400
    27035. 655200
    27036. 954400
    27038. 209200
    27039. 486800
    27040. 750800
    27042. 012800
    27043. 269200
    27044. 562000
    27045. 828400
    27047. 118000
    27048. 170000
    27049. 168000
    27050. 108800
    27051. 051200
    27051. 984400
    27052. 916000
показания 
счетчика 

        220. 61
        217. 82
        212. 06
        214. 75
        218. 69
        218. 98
        232. 42
        252. 58
        304. 51
        311. 81
        301. 15
        306. 62
        303. 36
        302. 88
        301. 54
        310. 27
        303. 94
        309. 50
        252. 48
        239. 52
        225. 79
        226. 18
        223. 97
        223. 58
расход АЭ 
(кВтч) 
    23202. 114000
    23202. 944800
    23203. 764000
    23204. 591200
    23205. 437600
    23206. 296800
    23207. 154400
    23207. 998800
    23208. 910000
    23209. 965600
    23211. 014800
    23212. 024800
    23213. 004000
    23213. 941200
    23214. 902400
    23215. 888000
    23216. 873200
    23217. 874000
    23218. 880800
    23219. 746000
    23220. 602400
    23221. 433600
    23222. 254400
    23223. 083200
    23223. 906400
показания 
счетчика 

        199. 39
        196. 61
        198. 53
        203. 14
        206. 21
        205. 82
        202. 66
        218. 69
        253. 34
        251. 81
        242. 40
        235. 01
        224. 93
        230. 69
        236. 54
        236. 45
        240. 19
        241. 63
        207. 65
        205. 54
        199. 49
        196. 99
        198. 91
        197. 57
расход РЭ 
(кварч) 

  . 742
  . 742
  . 730
  . 726
  . 728
  . 729
  . 754
  . 756
  . 769
  . 778
  . 779
  . 794
  . 803
  . 796
  . 787
  . 795
  . 785
  . 788
  . 772
  . 759
  . 749
  . 754
  . 748
  . 749

        297. 36
        293. 43
        290. 49
        295. 61
        300. 58
        300. 52
        308. 36
        334. 09
        396. 12
        400. 79
        386. 59
        386. 33
        377. 65
        380. 73
        383. 25
        390. 10
        387. 39
        392. 66
        326. 90
        315. 62
        301. 29
        299. 94
        299. 55
        298. 37

    . 90
    . 90
    . 94
    . 95
    . 94
    . 94
    . 87
    . 87
    . 83
    . 81
    . 80
    . 77
    . 74
    . 76
    . 78
    . 76
    . 79
    . 78
    . 82
    . 86
    . 88
    . 87
    . 89
    . 88
      1 787. 90
      2 442. 14
      2 004. 96
      6 235. 01
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
      1 631. 04
      1 911. 17
      1 687. 97
      5 230. 18
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1200 / 5 Ктт=240
2000 / 5 Ктт=400
1 / 1 Ктн =1
1110152508
20365732
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        223. 49
        305. 27
        250. 62
        259. 79
  актив. квтч
  реактив. кварч
        203. 88
        238. 90
        211. 00
        217. 92
  полная  ква
        302. 51
        387. 63
        327. 61
        339. 09
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 30 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
33
N фид 
ТП-17 Тр-р №22
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
    16152. 849500
    16153. 157000
    16153. 460000
    16153. 759000
    16154. 060500
    16154. 362000
    16154. 671500
    16155. 027000
    16155. 438500
    16155. 967000
    16156. 738000
    16157. 622000
    16158. 529000
    16159. 471500
    16160. 408500
    16161. 332500
    16162. 239500
    16163. 160500
    16164. 037500
    16164. 720500
    16165. 308500
    16165. 810000
    16166. 223500
    16166. 538500
    16166. 833000
показания 
счетчика 

        123. 00
        121. 20
        119. 60
        120. 60
        120. 60
        123. 80
        142. 20
        164. 60
        211. 40
        308. 40
        353. 60
        362. 80
        377. 00
        374. 80
        369. 60
        362. 80
        368. 40
        350. 80
        273. 20
        235. 20
        200. 60
        165. 40
        126. 00
        117. 80
расход АЭ 
(кВтч) 
      567. 346000
      567. 438000
      567. 531000
      567. 624500
      567. 718500
      567. 812000
      567. 905500
      567. 976000
      568. 017500
      568. 022000
      568. 022500
      568. 022500
      568. 022500
      568. 022500
      568. 022500
      568. 022500
      568. 022500
      568. 023000
      568. 023000
      568. 025000
      568. 031000
      568. 040000
      568. 071500
      568. 134000
      568. 199500
показания 
счетчика 

         36. 80
         37. 20
         37. 40
         37. 60
         37. 40
         37. 40
         28. 20
         16. 60
          1. 80
           . 20
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 20
           . 00
           . 80
          2. 40
          3. 60
         12. 60
         25. 00
         26. 20
расход РЭ 
(кварч) 

  . 958
  . 956
  . 954
  . 955
  . 955
  . 957
  . 981
  . 995
 1. 000
 1. 000

 1. 000

 1. 000
 1. 000
 1. 000
  . 997
  . 981
  . 976

        128. 39
        126. 78
        125. 31
        126. 33
        126. 27
        129. 33
        144. 97
        165. 43
        211. 41
        308. 40
        353. 60
        362. 80
        377. 00
        374. 80
        369. 60
        362. 80
        368. 40
        350. 80
        273. 20
        235. 21
        200. 63
        165. 88
        128. 46
        120. 68

    . 30
    . 31
    . 31
    . 31
    . 31
    . 30
    . 20
    . 10
    . 01
    . 00

    . 00

    . 00
    . 01
    . 02
    . 08
    . 20
    . 22
      1 035. 60
      2 720. 40
      1 837. 40
      5 593. 40
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
        268. 60
          2. 00
         70. 80
        341. 40
 
   Активная Эл.Эн. приём  
2000 / 5 Ктт=400
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктн =1
20365732
11110593
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
        129. 45
        340. 05
        229. 68
        233. 06
  актив. квтч
  реактив. кварч
         33. 58
           . 25
          8. 85
         14. 23
  полная  ква
        133. 73
        340. 05
        229. 85
        233. 49
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 31 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
0.4 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
34
N фид 
ТП-23 Тр-р №26аб
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
     4294. 608000
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
      954. 108500
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1500 / 5 Ктт=300
1 / 1 Ктт=1
1 / 1 Ктн =1
11110593
15608869
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 32 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
0.4 кВ
10 кВ
Кл.напр.
Кл.напр.
56
N фид 
Бригантина
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
   107285. 676000
   107286. 935000
   107288. 027000
   107290. 482000
   107293. 107000
   107295. 641000
   107298. 163000
   107300. 924000
   107304. 713000
   107309. 302000
   107313. 339000
   107317. 161000
   107320. 360000
   107323. 843000
   107326. 143000
   107329. 275000
   107332. 714000
   107335. 205000
   107338. 641000
   107341. 657000
   107345. 546000
   107350. 253000
   107354. 112000
   107358. 008000
   107362. 557000
показания 
счетчика 

          1. 26
          1. 09
          2. 46
          2. 63
          2. 53
          2. 52
          2. 76
          3. 79
          4. 59
          4. 04
          3. 82
          3. 20
          3. 48
          2. 30
          3. 13
          3. 44
          2. 49
          3. 44
          3. 02
          3. 89
          4. 71
          3. 86
          3. 90
          4. 55
расход АЭ 
(кВтч) 
     7684. 378000
     7684. 384000
     7684. 425000
     7684. 504000
     7684. 615000
     7684. 751000
     7684. 897000
     7684. 962000
     7685. 009000
     7685. 070000
     7685. 155000
     7685. 204000
     7685. 276000
     7685. 354000
     7685. 429000
     7685. 574000
     7685. 626000
     7685. 659000
     7685. 663000
     7685. 673000
     7685. 698000
     7685. 710000
     7685. 756000
     7685. 802000
     7685. 821000
показания 
счетчика 

           . 01
           . 04
           . 08
           . 11
           . 14
           . 15
           . 07
           . 05
           . 06
           . 09
           . 05
           . 07
           . 08
           . 08
           . 15
           . 05
           . 03
           . 00
           . 01
           . 03
           . 01
           . 05
           . 05
           . 02
расход РЭ 
(кварч) 

 1. 000
  . 999
  . 999
  . 999
  . 999
  . 998
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
  . 999
  . 999
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000
 1. 000

          1. 26
          1. 09
          2. 46
          2. 63
          2. 54
          2. 53
          2. 76
          3. 79
          4. 59
          4. 04
          3. 82
          3. 20
          3. 48
          2. 30
          3. 14
          3. 44
          2. 49
          3. 44
          3. 02
          3. 89
          4. 71
          3. 86
          3. 90
          4. 55

    . 00
    . 04
    . 03
    . 04
    . 05
    . 06
    . 02
    . 01
    . 01
    . 02
    . 01
    . 02
    . 02
    . 03
    . 05
    . 02
    . 01
    . 00
    . 00
    . 01
    . 00
    . 01
    . 01
    . 00
         19. 04
         28. 00
         29. 84
         76. 88
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 63
           . 62
           . 20
          1. 44
 
   Активная Эл.Эн. приём  
1 / 1 Ктт=1
75 / 5 Ктт=15
1 / 1 Ктн =1
15608869
5010593
коэф. ТТ 
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
          2. 38
          3. 50
          3. 73
          3. 20
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 08
           . 08
           . 02
           . 06
  полная  ква
          2. 38
          3. 50
          3. 73
          3. 20
   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N 
сч. N 

стр 33 
сформирован:
20-12-2018 06:25:45
ПРОТОКОЛ
 
(первичный)
Адрес ______________________________________
Ведомственная принадлежность _______________
записей показаний счетчиков 
и вольтметров 
Абонент ________________________________
Питающий центр _________________________
v 11.05.02
19-12-2018
Подстанции
1
N об
АЭ-56
10 кВ
Кл.напр.
93
N фид 
ТП-1 Тр-р №34
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

 
час 
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
     3009. 330080
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход АЭ 
(кВтч) 
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
      431. 238790
показания 
счетчика 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
расход РЭ 
(кварч) 

           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
   ЧАСЫ   
с 0 до 8 ч.
с 8 до 16 ч.
с 16 до 24 ч.
с 0 до 24 ч.
   Потребление эл.энергии   
  активной квтч
  реактивной кварч
   Средняя нагрузка   
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
 
   Активная Эл.Эн. приём  
75 / 5 Ктт=15
10000 / 100 Ктн =100
5010593
коэф. ТТ 
коэф. ТН
 
Реактивная Эл.Эн. приём 
 Запись показаний счетчика производили:
1  ______________________       _____________________         ____________________     _________________
2  ______________________       _____________________  
3  ______________________       _____________________  
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись
фамилия                                    подпись

Cos() 
"фи" 

tg() 
"фи" 
 
полная 
мощность 
ква 
а/п
п/п
 
Показания 
волтметра (В) 
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  актив. квтч
  реактив. кварч
           . 00
           . 00
           . 00
           . 00
  полная  ква

   Средневзвеш. коэф. 
мощности   
сч. N